附件2

泉州市物业管理示范达标大厦

申报表

大 厦 名 称：

申 报 日 期：

管理单位名称：                  （章）

泉州市住房和城乡建设局 制

说    明

一、本表适用于泉州市物业管理示范达标大厦的申报，由大厦的管理单位和物业管理主管部门填写，一式两份；

二、表格内不够填写，可另加附页；

三、应当按实际情况填写，不得作假；

四、用黑色墨水笔填写，字迹要端正、清楚，也可打印（须签字的除外）。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  |
| 所在地 | 县（市、区） 街道（乡、镇） 社区（村） |
| 物业服务 企业 |  |
| 企业负责人 |  | 办公电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人 |  | 办公电话 |  | 手机 |  |
| 业主委员会 成立时间 |  | 负 责 人 |  | 联系 电话 |  |
| 项目开发 建设单位 |  | 项目竣工 交付时间 |  |
| 选聘方式 |  | 委托期限 开始日期 |  | 委托期限 结束日期 |  |
| 建筑面积 | 住宅小区 万㎡；别墅区 万㎡；大厦 万㎡（其中非住宅建筑面 积 万㎡，占 %） ；工业区 万㎡。 |
| 总户数 | 户 | 已入住 | 户 | 入住率 | % |
| 物业服务企业自检概述 |  |
| 自评总分 |  |
| 企业申报 意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 县（市、区） 物业管理 主管部门 初审意见 | （物业服务企业）在申报前一年内无违法违规行为，无有关收费、服务质量、疫情防控、房屋质量安全、创城创卫等方面的重大投诉。 经初审， 项目符合申报条件，同意申报。 （盖章） 年 月 日 |
| 考评验收 总分 |  |
| 市住房和城乡建设局考评验收意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

泉州市物业管理示范达标大厦标准及评分细则

项目名称：                   物业企业名称:                             年   月    日

| 序 号 | 标 准 内 容 | 规定分值 | 评 分 细 则 | 自评 分值 | 考评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 30 |  |  |  |
|  | 1.已办理承接查验备案手续 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2.由一家物业服务企业实施统一专业化管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 4.建设单位在租售大厦前，与选聘的物业服务企业签订前期物业服务合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 5.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主与使用人管理规约等各项公众制度完善 | 1 | 完善1.0，基本完善0.5，不完善0 |  |  |
|  | 6.业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 7.业主或业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 8.物业服务企业制订争创规划和具体实施方案，并经建设单位或业主委员会同意 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 9.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 5 | 制度、工作标准建立健全2.0，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整规范扣0.5，未制定具体的落实措施扣1.0，未制定考核办法扣1.0 |  |  |
|  | 10.物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 2 | 管理人员、专业技术人员，每发现1人无上岗证扣0.5；着装及标志符合0.3，不符合0 |  |  |
|  | 11.物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 12.物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；每月公开公共水电费分摊情况；每季公开公共设地或场地经营收支情况 | 2 | 主要检查物业管理软件的使用，符合 1.0，执行0；公开一项0.5，未公开0 |  |  |
|  | 13.房屋、电梯及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 1 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，电梯一梯一档；房屋及共用设施设备 大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资 料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.2 |  |  |
|  | 14.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 1 | 住用户每发现一处不符合扣0.2；房屋及其配套设施权属清册符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 15.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 2 | 没有值班制度扣1.0，制度不符合扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访录每次扣0.2 |  |  |
|  | 16.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95％以上 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 17.建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录 | 2 | 建立并落实1.0，建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0；及时率符合0.5，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0 |  |  |
|  | 18.制订的应急突发事件处理方案齐全，物资储备充分，并定期组织演练 | 4 | 主要检查：制订临时用电、水管理措施与停电、水应急处理措施；突发火灾的应急方案；电梯故障应急方案；防台防汛应急方案、中央空调发生故障应急方案、等；一个方案未根据实际情况制订，扣0.5；物资储备主要检查：微型消防站、防台防汛等物资储备情况，一项符合1分，不符合0 |  |  |
|  | 19.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁；定期进行卫生消毒灭杀 | 2 | 无实行责任制的扣0.5；无专职清洁人员和明确的责任范围的扣0.5；无定期进行消毒灭杀的，扣1.0 |  |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 9 |  |  |  |
|  | 1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置 | 1 | 符合1.0，无示意图或发现一处标志不清或没有标志扣0.2 |  |  |
|  | 2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1.0，发现一处私搭乱建或擅自改变房屋用途均扣0.5 |  |  |
|  | 3、大厦外观完好，整洁；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2.0，大厦外墙是建材贴面的每发现一处脱落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.1；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂的扣0.2 |  |  |
|  | 4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1 | 符合1.0未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1， 有安全隐患每处扣0.5 |  |  |
|  | 5.空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6.封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.1 |  |  |
|  | 7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
| 三 | 共用设备管理 | 29 |  |  |  |
|  | （一）综合要求 | 5 |  |  |  |
|  | 1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度并严格执行，设备台帐规范 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合0.2 |  |  |
|  | 2.设备及机房整洁美观，操作规程、责任制度、资格证书等置于机房醒目位置，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 | 2 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3.配备所需专业技术人员，严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 4.设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | （二）供电系统 | 2 |  |  |  |
|  | 1.保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2.备用发电机可随时起用，布线及蓄电池设置规范，有独立供油箱和灭火沙池，设置安全警示，运行保养记录完整。 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | （三）弱电系统 | 3 |  |  |  |
|  | 1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2.监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 3.楼宇对讲系统运行正常 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | （四）消防系统 | 5 |  |  |  |
|  | 1.消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用 | 2 | 发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2 |  |  |
|  | 3.设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通 | 1 | 无应急方案扣0.5，各种标志每缺少一个及每发现一处不电能扣0.1 |  |  |
|  | 4.无火灾安全隐患 | 1 | 每发现一处安全隐患扣0.5 |  |  |
|  | (五)电梯系统 | 5 |  |  |  |
|  | 1.电梯使用标志、维保公示、救援电话和乘客安全注意事项置于轿厢醒目位置 | 1 | 符合1.0，一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2.电梯按规定时间运行，安全设施齐全；机房、轿厢空调、照明及附属设施完好 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3.轿厢、井道、底坑、机房保持清洁 | 1 | 轿厢应干净，井道、底坑应清洁，无垃圾杂物，机房门道槽应无杂物，发现一起不合格扣0.2 |  |  |
|  | 4.电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 5.运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | （六）给排水系统 | 7 |  |  |  |
|  | 1.建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染,水箱应加盖上锁,水箱溢水口、通气口应设置防护网 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施并置于机房醒目位置，水池、水箱周围无污染隐患 | 1 | 没有管理措施扣0.5，水箱周围每发现一处隐患扣0.2 |  |  |
|  | 5.排水系统畅通，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | （七）空调系统 | 2 |  |  |  |
|  | 1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
| 四 | 共用设施管理 | 4 |  |  |  |
|  | 1.共用配套服务设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2.共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合02 |  |  |
|  | 3.道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0，每发现一处不亮扣0.2 |  |  |
|  | 4.大厦范围内的道路畅通，路面平坦 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合0.2 |  |  |
| 五 | 保安及车辆管理 | 9 |  |  |  |
|  | 1.大厦基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2.有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2.0，无专业保安队伍扣1.0，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2 |  |  |
|  | 3.结合大厦特点，制订、实施安全防范措施 | 1 | 对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2 |  |  |
|  | 4.进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 5.大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6.室内停车场管理严格，出入登记 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 7.电动自行车有专项管理，有设置简易消防设施和智能充电设备，非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 8.危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
| 六 | 环境卫生管理 | 8 |  |  |  |
|  | 1.环卫设备完备，设有分类垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2.垃极日产日清， | 1 |  |  |  |
|  | 3.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶拦、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 4.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 5.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6.大厦内排烟、排污、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2，发现一次环保部门下放整改通知扣0.5 |  |  |
| 七 | 绿化管理 | 4 |  |  |  |
|  | 1.绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0，每发现一处不符合扣0.1分 |  |  |
|  | 3.绿地无纸屑、烟头、石地等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 4.对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实 | 1 | 无措施扣1.0，有措施，落实不力扣0.5 |  |  |
| 八 | 精神文明建设 | 5 |  |  |  |
|  | 1、全体业主和使用人能自觉维护公共利益，遵守大厦的各项管理规定 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2.开展扫黑除恶活动，并设立专项档案，全员签订承诺书； 设有宣传文明创建活动和"遵德守礼”、“扫黑除恶”等提示牌、公益性广告、宣传栏，用字规范、内容健康 | 2 | 设立扫黑除恶专项档案，全员签订承诺书，一处不符合扣0.5分；文明创卫、扫黑除恶等宣传，一处不符合0.5；符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3.积极配合社区党支部、居委会，组建志愿服务工作站，党支部或调解委员会的，有有志愿服务工作站（点）牌匾，组建小区志愿服务队伍，有开展活动的台账记录、图片 | 2 | 建志愿服务工作站，成立1，未成立0；成立党支部的，成立1分，未成立0分；组成小区调解委员会的，成立1分，未成立0；以上组织开展活动的台账记录、图片，少一项扣0.5分；符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
| 九 | 管理效益 | 2 |  |  |  |
|  | 1.提供有偿服务，开展多种经营 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2.本大厦物业管理经营状况 | 1 | 盈利1.0，持平0.5，亏本0 |  |  |