附件： 2022年第二季度新建大型公共建筑设计安装雨水利用设施情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  地址 | 建筑面积  （万平方米） | 设计单位 | 图审机构 | 设计时间 | 采用何种雨水  利用技术措施 |
| 泉州市东海组团C-3-2地块项目室外工程(雨水回收利用系统) | 丰泽区 | 264401.73 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 厦门合立道施工图审查有限公司 | 2022.04 | 雨水调蓄和回用 |
| 南飞鸿·乐荟港（A区）2-1#楼、2-2#楼及其对应地下室 | 台商区 | 39780.79 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 2022.01 | 下凹绿地 |
| 港城·龙湖国际 | 台商区 | 43482.27 | 福建天健工程设计有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 2022.03 | 雨水收集池 |
| 德化县中医院综合楼项目——综合楼 | 德化县 | 31150.87 | 淅江佳汇建筑设计股份有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2022.02 | 下凹绿地，透水铺装 |