附件

既有住宅小区充电桩“一网通办”

专项服务流程

为便利业主（住户）申请及减轻物业服务企业或者其他管理人的工作量，满足电动汽车充电基础设施安装条件的既有住宅小区业主或房屋租赁人（以下简称：申请人）持有自有产权车位或产权人同意的租赁车位（租赁期一年及以上），以住宅小区为单位推广电动汽车充电桩批量申请、统一预安装、一网通办专项服务，流程如下：

一、核查与公示

既有住宅小区批量申请居民自用充电桩预安装，由业主大会授权物业服务企业或者其他管理人开展。首先由物业服务企业或者其他管理人联系供电公司开展小区配电变压器容量核查。在不改造升级现有配变容量的前提下，测算能够满足自用桩用电负荷需求的剩余容量，由供电公司出具《    小区配电变压器容量评估表》（详见附件1），测算小区可申请安装充电桩数量并告知物业服务企业或者其他管理人，由物业服务企业或者其他管理人向全体业主公示，安装名额采取“先到先得”、公开抽签等方式公平公正决定。

二、预安装申请

申请人持车位产权证明（车位产权登记证明、已购车证明、车位租赁协议或车位产权人同意证明等）向所在小区的物业服务企业或者其他管理人提出申请，预安装申请时可暂不提供已购车证明。物业服务企业或者其他管理人将申请情况汇总至《居民自用充电桩批量预申请表》（详见附件2）在小区内醒目位置公示，并于每年6月底和12月底将充电桩安装情况抄送属地住建部门。充电桩所需管线(含低压电缆、电缆分支箱)和桥架预安装由物业服务企业或者其他管理人统一组织实施。

三、查勘与设计

物业服务企业或者其他管理人应委托有资质的企业进行施工可行性勘察。经现场勘察符合施工条件的小区，由有资质的设计单位提供专业的设计方案，设计图纸由物业服务企业或者其他管理人负责保存并向全体业主公示。

四、预安装施工

物业服务企业或者其他管理人对接符合资质的施工单位，就施工工期、人员进出、材料管理、工程对接、现场管理等事项达成一致意见。施工单位按照确认后的安装设计方案和相应施工规范、技术标准以及安全管理规定，组织开展充电基础设施工程建设。供电公司按照物业服务企业或者其他管理人提供的预申请清单，同步开展供电产权侧低压线路和集中表箱安装。

五、装表接电

充电设施批量建设施工完成后，申请人需依照国家发改委等四部委《关于加快居住区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）要求，按照个人自用充电桩报装材料要求，补充提供已购车证明（购车意向协议、购车发票、行驶证等），并签订《电动汽车充电桩安装承诺书》（详见附件3），物业服务企业或者其他管理人出具《电动汽车充电桩报装情况证明》(详见附件4）。由物业服务企业或者其他管理人协助代理或由业主个人向供电公司申请电动汽车充电桩用电报装，供电公司接到报装申请后3个工作日内装表接电。

附件：1.       小区配电变压器容量评估表

2. 居民自用充电桩批量预申请表

3. 电动汽车充电桩安装承诺书（范本）

4. 电动汽车充电桩报装情况证明（范本）

附件1

小区配电变压器容量评估表

| 序号 | 小区名称 | 地址 | 配电变压器名称 | 额定容量 | 剩余容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件2

居民自用充电桩批量预申请表

| 序号 | 小区名称 | 地址 | 业主名称 | 充电桩容量 | 车位位置 | 预申请时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件3

电动汽车充电桩安装承诺书（范本）

甲方（电动汽车车主）：

住址：

乙方（电动汽车企业）：

住址：

丙方（充电基础设施建设企业）：

住址：

丁方（物业服务企业）：

住址：

甲方	购买了一辆	  （品牌）新能源电动汽车，现需在甲方通过	 方式取得车位所有权（使用权）的	  小区停车场	   号停车位安装	  式充电桩一台。为了顺利完成电动汽车充电设施安装，保障安装后使用安全及明确充电设施的安全责任，四方当事人共同做出如下承诺：

一、甲方承诺：

1.充电设施的所有人是甲方，甲方为充电设施及相关线路安全责任的第一责任人。若因充电设施的使用或其他情况给他人造成人身及财产损害，甲方应依法承担赔偿责任，如有其他责任人甲方同意在赔偿后再向其他责任人进行追偿。甲方购买相关保险的，甲方与保险公司应按照签订的赔偿条款依法承担赔偿责任。

2.甲方需安装充电设施的车位位于        ，充电设施安装前，甲方同意提交相关施工资料，按照装修管理的相关规定向物业公司报备，并监督丙方安全施工。

3.充电设施建设按有关规定到供电公司办理业扩报装手续。新建的个人桩和公共充电桩应具备智能有序功能并接受电网调控政策，满足有序充电和电力需求响应要求。充电设施安装完毕经检验合格后甲方才能开始使用。在使用过程中，如因操作不当造成的一切损失，由甲方自行承担。

4.甲方日常注意观察充电设施的运行情况，发现问题及时维修。

5.车位租赁合同到期、按约定提前终止，或者甲方不再需要使用充电设施时，甲方保证及时拆除充电设施并向供电部门提请销户。如充电设施需拆除或者迁移位置,应聘请有资质的企业进行操作，并监督安全施工。充电设施拆除或者迁移位置的费用由甲方承担。

6.在充电设施安装或者拆除、迁移位置时，丁方有权核查施工方的施工资质，并监督施工方安全施工。如发现安全隐患，丁方有权责令施工方整改。

7.未经供电部门确认小区低压配电设施容量能够满足接电要求，充电设施不能投入使用。

8.如相关政府部门认为充电桩不利于本小区的整体安全，或发现充电设施出现安全隐患时，丙方有权停止充电设施用电，但需提供必要的部门文件或法律法规依据。

二、乙方承诺：

1.乙方保证充电设施产品符合《NB/T33002-2010电动汽车交流充电桩技术条件》等国家和地方相关产品及安全标准, 充电设施在正常操作下的运行安全以及人员安全，在质保期内如因充电设施质量问题发生的相关安全问题，由乙方负责。

2.乙方在充电设施投入使用前对甲方进行指导及培训，使其能够正确使用充电设施。

3.在质保期内，乙方严格按照国家规定对甲方所有的电动汽车充电设施进行维护、保养。超过质保期后，乙方有义务提示甲方定期对充电设施进行维护、保养。

三、丙方承诺：

1.充电设施建设符合国家和本地充电设施建设标准和设计规范。丙方在施工过程中严格遵守《电力建设安全施工管理规定》、装修管理以及充电设备安装安全等相关规定，参照居民区充电基础设施安装指南，并服从物业服务企业的施工管理要求，做好安全防范措施，安全文明施工。

2.丙方在施工过程中自备电动汽车充电设备安装所需要的设备、工具、材料、安全劳动用品等，且应符合安全规范要求。

3.丙方在施工中注意保护原有设施及环境，如有污染、破坏应恢复至原有标准。若因丙方施工质量问题导致他人人身或财产损害的，由丙方依法承担责任。

4.在安装过程中产生的废弃物，丙方及时清理并清运。

5.因丙方安装不符合国家和本市相关规定标准、规范导致的安全问题，丙方同意承担相关责任。

四、丁方承诺：

1.丁方积极配合充电基础设施建设，及时由设计单位提供专业设计方案及设计图纸或指认停车区域内电源位置及暗埋管线的走向、指定专人配合勘察现场和施工、配合办理用电变更等手续。

2.对在充电设施安装或使用过程中出现的问题，丁方积极配合并在能力范围内协助甲方予以解决。

| 甲方（签字）： | 日期： |
| --- | --- |
| 乙方（公章）： | 日期： |
| 丙方（公章）： | 日期： |
| 丁方（公章）： | 日期： |

附件4

电动汽车充电桩报装情况证明（范本）

申请人        ，身份证号码：        在本小区

地址为：       市（区、县）          路         拥有（固定/长租）车位，车位位于本小区          。根据国家发改委《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）等文件精神，经现场核准，同意其在该车位安装新能源电动汽车充电桩及相应电表的施工，特此证明。

附件：1. 车位产权证（购买合同）或长租协议

2. 长租客户需提供车位业主同意安装的授权证明

3. 申请人身份证复印件

证明单位盖章（公章）

年   月   日