附件

泉州市2024年度第一批一星级绿色建筑标识项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****名称** | **申报****单位** | **认定****标准** | **标识****星级** | **项目****所在****地** | **建筑****类型** | **申报建筑面积(万㎡)** | **关键技术指标** |
| **建筑运行阶段碳排放强度** | **围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）** | **严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例** | **节水器具用水效率等级** | **建筑隔声性能** | **室内主要空气污染物浓度** | **外窗气密、水密、抗风压性能** | **全装修** | **绿地率** | **年径流总量控制率** | **可再生能源利用率** | **非传统水源利用率** | **绿色建材应用比例** |
| 1 | 国网福建泉州供电公司河市镇配电抢修工区 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司福建永福电力设计股份有限公司福建省中溋建设发展有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★ | 泉州市洛江区 | 公共建筑 | 0.1273  | 10.73kgCO2/(m2•a) | 围护结构热工性能提高31.82% | — | 100%达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到低限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低26.67% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 30.00% | — | — | — | — |
| 2 | 晋江罗裳片区象山地块高端人才社区（1~12号楼） | 晋江华城置业有限公司晋江市新佳园物业发展有限公司福建省绿建工程咨询有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★ | 泉州市晋江市 | 公共建筑、居住建筑 | 9.21 | 18kgCO2/(m2•a) | 围护结构热工性能提高25% | — | 100%达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到低限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低10% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30.65% | 55% | 由可再生能源提供的生活用热水比例98.69% | — | — |