附件1

工程勘察现场质量安全检查表

项目名称：

建设地点：

建设单位：                                           项目负责人:

勘察单位：

勘察项目负责人：               现场技术负责人：             安全员：

劳务单位：                                           联系人:

勘察阶段：                                勘察等级：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与评分标准 | 是 | 否 | 不涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 |  | 1.1内部质量、安全管理体系是否建立 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2质量、安全管理责任制度是否完善 |  |  |  |
| 2 | 信息登记 |  | 2.1项目开工前是否有在岩土工程勘察项目信息登记系统（岩土系统）进行网上登记 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2网上登记时间与野外勘察作业时间是否相符 |  |  |  |
| 3 | 人员情况 |  | 3.1项目负责人是否为注册岩土工程师 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2机长是否持有司钻员证 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3现场钻探描述员是否持有描述员证 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4安全员是否持有安全员证，安全员是否到岗 |  |  |  |
|  |  |  | 3.5单机钻探作业人员数量是否不少于3人，是否持有司钻员证 |  |  |  |
|  |  |  | 3.6项目负责人或现场技术负责人是否到位 |  |  |  |
| 4 | 机具及仪器设备 |  | 4.1钻机及其配套设备的完好性及适用性是否达标 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2取土器的完好性及适用性是否达标 |  |  |  |
|  |  |  | 4.3原位测试设备的完好性是否达标 |  |  |  |
|  |  |  | 4.4测试和试验仪器设备标定的有效期是否满足要求 |  |  |  |
| 5 | 前期 准备 | 资料 收集 | 5.1是否有收集勘察任务书、总平面图 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2是否有收集区域地质资料或工程周边环境资料 |  |  |  |
|  |  | 勘察 纲要 编制 | 5.3是否有编制勘察纲要，或是否有勘探点平面布置图 |  |  |  |
|  |  |  | 5.4拟定勘察工作不能满足任务要求时，是否有及时调整勘察纲要或编制补充勘察纲要 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5勘察纲要编制执行的技术标准是否准确 |  |  |  |
|  |  |  | 5.6勘察方法选用是否合理 |  |  |  |
|  |  |  | 5.7勘察纲要是否有拟投入的人员安排、仪器设备及工期计划 |  |  |  |
|  |  |  | 5.8勘察纲要是否有质量保证措施、安全保证措施或环境保护措施 |  |  |  |
|  |  |  | 5.9勘察纲要是否有取样方法和取样器选择，采取岩、土、水样方法及其存储、保护、运输要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.10勘察纲要是否有勘探完成后的现场处理措施 |  |  |  |
|  |  |  | 5.11勘察纲要审批及变更时，相关责任人签字是否齐全 |  |  |  |
| 5 | 前期 准备 | 勘探点布置 | 5.12详勘勘探点布置是否满足规范要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.13取土孔、控制性钻孔数量比例是否满足规范要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.14勘探孔孔距是否满足规范要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.15*勘探孔孔深是否满足规范要求 |  |  |  |
|  |  | 取样、原位测试、现场试验 | 5.16土样采取数量是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.17原位测试数量是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.18水样采集数量是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.19取样、测试方法是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 5.20水文地质试验方法选择是否合理 |  |  |  |
|  |  | 技术 交底 | 5.21项目负责人是否有对勘察作业人员进行勘察技术、环境保护、职业健康和安全交底 |  |  |  |
|  |  |  | 5.22技术交底内容是否满足要求 |  |  |  |
|  |  | 危险源识别及管线排查 | 5.23现场勘探是否有对地下管线、地下构筑物和架空电力线路等危险源进行识别，是否有制定勘探作业安全保证措施 |  |  |  |
|  |  |  | 5.24钻探前是否有实地逐点（勘探点）进行地下管线核查 |  |  |  |
| 6 | 勘察实施 过程管理 | 孔位 测放 | 6.1钻孔是否有采用测量仪器进行测放 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2钻孔定位是否有设置标志桩 |  |  |  |
|  |  |  | 6.3孔位标志桩设置是否满足要求 |  |  |  |
|  |  | 钻进 | 6.4采用的钻进方法是否得当 |  |  |  |
|  |  |  | 6.5钻孔直径是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 6.6钻探分层精度是否符合规范技术要求 |  |  |  |
|  |  | 岩芯采取率及回次进尺 | 6.7岩芯采取率是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 6.8回次进尺是否符合规范技术要求 |  |  |  |
|  |  | 原位 测试 | 6.9原位测试手段选用是否合理 |  |  |  |
|  |  |  | 6.10原位测试数量、间距及深度是否符合规范技术要求 |  |  |  |
|  | 勘察实施 过程管理 | 样品 采集 | 6.11取样方法、取样质量是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  |  | 6.12样品封装、标识、放置、保管、运送是否符合规范技术要求 |  |  |  |
|  |  | 岩土鉴别与 描述 | 6.13岩土分类或性质鉴别是否有误 |  |  |  |
|  |  |  | 6.14岩土描述内容是否完整,是否满足规范技术要求 |  |  |  |
|  |  | 钻探 编录 | 6.15现场勘察资料是否有弄虚作假 |  |  |  |
|  |  |  | 6.16原始记录是否有按钻探回次要求同步逐项进行记录 |  |  |  |
|  |  |  | 6.17记录内容是否规范\完整 |  |  |  |
|  |  |  | 6.18相关责任人签字是否齐全 |  |  |  |
|  |  | 岩芯 摆放及整理 | 6.19是否有按顺序摆放岩芯 |  |  |  |
|  |  |  | 6.20是否有按要求填写、摆放岩芯牌或岩芯标记是否齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 6.21岩芯是否有采用岩芯箱（盒）进行摆放 |  |  |  |
|  |  | 水位观测及水文地质试验 | 6.22地下水位（含初见水位、稳定水位及分层水位等）量测是否符合规范规定 |  |  |  |
|  |  |  | 6.23水文地质试验操作是否符合规范规定 |  |  |  |
| 7 | 安全环境管理 | 人员 安全 | 7.1钻探过程中是否有发生伤及作业人员的安全事故 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2作业人员是否按要求穿戴安全防护用品 |  |  |  |
|  |  |  | 7.3临时工棚搭盖是否符合安全标准要求 |  |  |  |
|  |  | 设备 安全 | 7.4机具设备安装及使用是否符合安全标准要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7.5机具设备是否存在安全隐患 |  |  |  |
|  |  |  | 7.6钻机迁移是否符合安全标准要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7.7勘察作业时是否有采取安全防护措施,是否有设置安全警示标志 |  |  |  |
|  |  |  | 7.8勘察作业时钻机等导电物体与架空电线最小安全距离是否满足安全规范要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7.9勘探停工期间是否有采取安全防护措施 |  |  |  |
|  |  |  | 7.10勘察作业现场是否配备消防器材，严格明火作业管理 |  |  |  |
|  |  | 环境 管理 | 7.11钻探过程中是否有发生破坏地下管线、周边建（构）筑物等安全事故 |  |  |  |
|  |  |  | 7.12住人帐篷是否有存放有易燃、易爆物品 |  |  |  |
|  |  |  | 7.13现场临时用电是否符合安全标准要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7.14钻孔、探井、探槽及泥浆坑是否按规定要求及时进行回填、封孔且采取防护措施 |  |  |  |
|  |  |  | 7.15回填或封孔质量是否符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7.16泥浆、油料、垃圾是否有污染周围环境 |  |  |  |
| 8 | 关键环节影像留存 |  | 8.1按规定留存钻探、取样、原位测试等主要过程影像记录 |  |  |  |
|  |  |  | 8.2代表性影像上传至“福建省岩土工程勘察项目信息登记系统” |  |  |  |
| 检查、评价综合意见： 检查组成员(签字)： 受检单位现场负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |