附件2

勘察单位土工试验室质量安全检查表

勘察单位名称:                                  法定代表人:

土工试验室名称:

土工试验室负责人:                  土工试验室技术负责人:

试验室地址:

| - 检查项目 | 检查内容 | 符合 | 不符合 | 不涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 人员配置 | - 专职试验人员（经专业培训合格并取得试验员培训登记证明）不少于2人；技术负责人（从事岩土工程勘察、土工试验工作10年及以上，具备工程师及以上职称）1人；需出示社保缴纳证明。 |  |  |  |
| 设备配置 | - 主要仪器配置数量符合要求；建立仪器设备台帐、标识、档案。 |  |  |  |
|  | - 试验仪器设备保持正常使用状态，对检测结果有影响的设备进行检定/校准，并在检定/校准的有效期内使用。 |  |  |  |
| 场所配置 | - 固定场所实际使用面积不小于100m²且办公与操作区域分开；有产权证明或租赁合同。 |  |  |  |
|  | - 有完善的给水排水、电气、通风、除尘（如涉及）、消防、防爆（如涉及）等设施。 |  |  |  |
| - 样品管理 | - 接收的样品其规格、数量、状态、试验项目、试验方法等应符合标准、规范要求，与委托方提供的任务书或项目合同一致。 |  |  |  |
|  | - 样品的标识、保存符合相关标准、规范要求，未出现样品混淆、污染、损毁、丢失、性状改变等情况。 |  |  |  |
|  | - 水试样不超过试验项目要求的放置时间。 |  |  |  |
| - 试验操作 | - 含水率试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 密度试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 比重试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 界限含水率试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 颗粒分析试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 固结试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 直接剪切试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 渗透试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 三轴压缩试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 岩石抗压或点荷载试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 水质分析或土质分析操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 无侧限抗压强度试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
|  | - 其它试验等操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| - 试验室管理 | - 试验室有编制《质量管理手册》和《程序文件》，编写完整。 |  |  |  |
|  | - 试验资料真实、有效，无弄虚作假行为。 |  |  |  |
|  | - 试验原始记录、影像资料完整，试验操作、记录、计算的责任人有在试验记录和成果中签字。 |  |  |  |
|  | - 原始记录、影像资料的信息量满足溯源性的要求。 |  |  |  |
|  | - 纸质原始数据与电子存储数据记录一致。 |  |  |  |
|  | - 试验室对检测活动的原始记录、影像资料和报告进行归档留存，资料归档完整。 |  |  |  |
| - 土工试验报告 | - 报告结论正确，相关信息完整。 |  |  |  |
|  | - 检测依据标准准确；同一试验项目有多种试验方法时，试验报告中应注明试验方法。 |  |  |  |
|  | - 非标准的试验有试验设计。 |  |  |  |
|  | - 根据试验能力出具试验报告。 |  |  |  |
|  | - 试验报告包括试验内容及试验方法所依据的技术标准，试验负责人在成果报告中签字。 |  |  |  |
|  | - 土工试验承担单位在原始记录和成果报告中签字盖章，勘察项目负责人验收并签字。 |  |  |  |
| - 安全环境管理 | - 制定试验安全管理制度。 |  |  |  |
|  | - 对新员工、换岗员工进行岗前安全教育培训 |  |  |  |
|  | - 对存在安全隐患的试验装置进行有效保护 |  |  |  |
|  | - 试验设备安装及使用符合安全标准要求 |  |  |  |
|  | - 废水、废气、固体废弃物的处置符合卫生与环境保护的要求 |  |  |  |
| 检查、评价综合意见： 检查组成员(签字)： 受检单位现场负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |