附件3

| 勘察单位土工试验室自查情况表 1.基本情况表 勘察单位（盖章）： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 土工试验室 名称 |  |  |  | 土工试验室设立时间 |  |  |
| 土工试验室详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 土工试验室负责人 |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 是否CMA认证 | 证书编号 | 批准日期 |  |  | 有效期 |  |
| 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 试验室（试验操作区）实际使用面积100m2以上 | 办公与操作区域分开 |  | 试验室产权证明或租赁合同 |  |  |  |
| 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 符合工程勘察资质标准设置要求 |  | 符合福建省勘察单位土工试验室设置要求 |  |  |  |  |
| 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |

2.人员情况表

| 试验室技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  | 职称 | 学历 |  | 工作年限 |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 技术负责人变更情况 |  |  |  |  |
| 主要学习工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职试验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 身份证号码 |  | 职称 | 福建省勘察设计协会颁发的试验员培训登记证证号 |  |  | 人员到位情况 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.土工试验室仪器设备（标准物质）配置表

| 序号 | 仪器名称 | 要求数量 | 实际 数量 | 精度等级 | 测量范围 | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中低压固结仪 | 10台（20个通道或压力容器） |  | 0-100kPa 误差≤±1kPa； 100-2000kPa 相对误差≤±1.0% | （0～1600）kPa | 是□ 否□ |  |
| 2 | 高压固结仪 | 5台（10个通道或压力容器） |  | 0-100kPa 误差≤±1kPa；100-2000kPa 相对误差≤±1.0% | （0～6400）kPa | 是□ 否□ |  |
| 3 | 四联直剪仪 | 1台 |  | 百分表0.1mm | （50～400）kPa | 是□ 否□ |  |
| 4 | 液塑限联合测定仪 | 1台 |  | 0.1mm | 0-22mm | 是□ 否□ |  |
| 5 | 电子天平 | 1台 |  | 0.01g | 0-200g | 是□ 否□ |  |
| 6 | 干燥箱 | 1台 |  | 1℃ | 0-300℃ | 是□ 否□ |  |
| 7 | 振筛机 | 1台 |  | 振动频率 500次/min | / | 是□ 否□ |  |
| 8 | 土壤筛 | 一套（孔径分别为：20mm，2mm，0.5mm，0.25mm，0.075mm） |  | / | / | 是□ 否□ |  |
| 9 | 三轴仪 | 1台 |  | / | / | 是□ 否□ |  |
| 10 | 无侧限压缩仪 | 1台 |  | / | / | 是□ 否□ |  |
| 11 | 渗透仪 | 1台 |  | / | / | 是□ 否□ |  |
| 12 | 环刀 | ≥50个 |  | 内径61.8mm，高度20mm | / | 是□ 否□ |  |
| 13 | 大铝盒 | ≥50个 |  | 口径约55mm |  | 是□ 否□ |  |
| 14 | 小铝盒 | ≥50个 |  | 口径约40mm | / | 是□ 否□ |  |
| 15 | 万能材料试验机 或压力试验机 | 1台 |  | 0.1kN | 0-2000kN | 是□ 否□ |  |
| 16 | 岩石点荷载试验仪 | 1台 |  | 2MPa | 0-60MPa | 是□ 否□ |  |
| 17 | 磨石机 | 1台 |  | / | / | 是□ 否□ |  |
| 18 | 土工试验自动 采集系统 | 1套 |  | / | / | 是□ 否□ |  |

4.土工试验室项目报备表

| 序号 | 工程项目名称 | 试验报告日期 | 是否为对外报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 质量及档案管理制度核查表

| 主要核查内容 |  | 质量及档案管理制度核查细则 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量体系 | 勘察单位或 土工试验室 质量体系建设 | 是否有组织制定勘察单位或土工试验室的质量方针并贯彻执行 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否以文件形式明确规定各岗位的职责与权限 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否掌握并使用最新颁布的法律法规、标准、规范，编制并更新清单 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否建立校对和审核程序 | 是□ 否□ |  |
| 样品接收 | 样品的接收和登记 | 接收样品时，是否由委托人填写委托单（委托单应具备以下信息：送样日期、委托方信息、试验任务单、试验方法要求等） | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否建立样品接收文字记录 | 是□ 否□ |  |
|  | 样品的标识和传递 | 对于标识后的样品，是否下达试验任务，通知试验人员领取样品和任务单 | 是□ 否□ |  |
|  | 样品的保管和处理 | 样品试验前要进行检查和确认其状态是否正常，对待检和检毕样品要有明显的标识 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 对于需要准备和养护的试验样品，是否按照规定的养护时间和条件完成准备和养护 | 是□ 否□ |  |
| 试验流程 数据控制 | 试验数据控制 | 技术负责人是否对试验员的计算或转换进行核查，确认准确无误后签字 | 是□ 否□ |  |
|  | 计算机和自动化设备数据控制 | 计算机和自动化设备的软、硬件及环境条件是否满足试验要求 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否修改计算机和自动化设备的程序文件和数据，确需修改时，是否经技术负责人批准后实施，修改后是否进行验证，填写相应记录 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否禁止外来移动存储设备进入实验室局域网所辖计算机和自动化设备 | 是□ 否□ |  |
|  | 数据传输 | 数据每次转移及传输是否由转移人进行核对 | 是□ 否□ |  |
|  | 数据保护 | 数据在采集、传送、报告、保存、检索等各个环节中是否为客户保密 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否定期对计算机局域网络系统进行病毒检查和杀病毒软件升级 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否设置密码防止未经授权者进入系统和修改数据 | 是□ 否□ |  |
| 试验成果编制与发布 | 试验报告的编制 | 样品试验结束后，是否对试验原始记录和试验报告进行交叉校核，并根据校核后的试验原始记录按照承检产品/项目的标准格式（当客户有要求时，则报告格式应满足客户的要求）打印编写试验报告，编写结束时在试验报告“编制”处署名并签上日期 | 是□ 否□ |  |
|  | 试验报告的审核 | 技术负责人是否对试验报告及有关资料进行审核，确认后在上报的试验报告“审核”处署名并签上日期 | 是□ 否□ |  |
|  | 试验报告的批准 | 审核无误的试验报告同原始记录，是否由试验室技术负责人批准签发 | 是□ 否□ |  |
|  | 试验报告的盖章 | 签发后的试验报告是否盖试验室的试验报告专用章 | 是□ 否□ |  |
|  | 试验报告的保密 | 试验室的任何人员在未经批准的前提下，是否发布、公布、评价试验结果，是否通过任何通讯方式向任何人透露任何试验数据和结果 | 是□ 否□ |  |
|  | 试验报告的归档 | 是否将留存的试验报告应连同试验委托（合同）书、送样单、原始记录、以及有关的文件一并归档保存 | 是□ 否□ |  |

法人签字：

单位盖章：